## 2026-05-21_전력설비_운영현황
래미안개포루체하임아파트 전기설비 운영일지
일시 : 2026년 05월 21일 |  |  | 날씨 : | 담당자 :
1. 전력설비 운영 현황 분석자료
구분 |  | 한전 (kV, A) |  | 변압기1 (V, A) |  | 변압기2 (V, A) |  | 변압기3 (V, A)
|  | 최고값 | 최저값 | 최고값 | 최저값 | 최고값 | 최저값 | 최고값 | 최저값
상전압 | R | 22.6 | 22.6 | 219 | 219 | 219 | 219 | 217 | 217
| S | 22.8 | 22.8 | 222 | 222 | 222 | 222 | 220 | 219
| T | 22.6 | 22.6 | 220 | 219 | 220 | 220 | 218 | 218
선간전압 | R-S | 18.7 | 18 | 220 | 219 | 219 | 219 | 379 | 378
| S-T | 18.6 | 17.8 | 220 | 219 | 219 | 219 | 379 | 379
| T-R | 17.8 | 17.2 | 220 | 219 | 219 | 219 | 376 | 376
상전류 | R | 13.1 | 13 | 539 | 522 | 515 | 504 | 359 | 306
| S | 13.2 | 13.2 | 485 | 467 | 462 | 455 | 335 | 287
| T | 13.2 | 13.2 | 481 | 460 | 505 | 485 | 301 | 249
전력 | (kW) | 610 | 572 | 235 | 226 | 220 | 215 | 211 | 176
변압기 온도 |  |  |  | 46.1 | 46 | 48.4 | 47.3 | 46.9 | 44.9
2. 사용 전력량 현황
전력량 (kWh) |  | 시작 전력량 |  | 마지막 전력량 |  | 일일사용 전력량
일간 전력량 |  | 42138640 |  | 42138688 |  | +E24-C24
월간전력량 |  | 월시작 전력량 |  | 보고서 작성날 최종 전력량 |  | +E25-C25
3. 전력량계 적산현황
구 분 |  | 한 전 메 인 / 2400배 |  | 산 업 용 ( 급수, 정화조 ) / 80배 |  |  | 가 로 등 ( LV10 )
|  | 유 효 전 력 (kW) 4번 | 무 효 전 력 (kVR) 5번 | 유 효 전 력 중간 (13번) | 유 효 전 력 최대 14번 | 유 효 전 력 경부하 15번 | 유효전력 중간 (13번) | 유효전력 최대 14번 | 유효전력 경부하 15번
금 일 지 침 |  | 1469.79 | 0 | 7088.2 | 3599.75 | 9908.81 | 10584 | 1640 | 34507
전 일 지침 |  | 1464.06 | 0 | 7085.3 | 3597.94 | 9905.87 | 10574 | 1639 | 34477
지 침 차 이
일 사용량
월 누계
역 률 | [5 empty] | 구분 | 지열 1 (3동B1좌측) | 지열 2 (1동B2펌프실) | 지열 3 (2단지통로끝)
특 이 사 항 | [5 empty] | 금일지침 | 15793.11 | 62922.79 | 9918.52
[6 empty] | 전일지침 | 15786.43 | 62922.14 | 9909.17
일사용량
|  | 한 전 메 인 / 2400배 |  |  |  | 산 업 용 ( 급수, 정화조 ) / 80배 |  |  |  |  | 가 로 등 ( LV10 )
|  | 유 효 전 력 (kW) 4번 |  | 무 효 전 력 (kVR) 5번 |  | 유 효 전 력 중간 (13번) |  | 유 효 전 력 최대 14번 |  | 유 효 전 력 경부하 15번 | 유효전력 중간 (13번) | 유효전력 최대 14번 | 유효전력 경부하 15번
금일지침
| 전월지침 | 1309.85 |  | 0 |  | 7014.1 |  | 3563.95 |  | 9804.38 | 10305 | 1638 | 33594
월 누계
| 월평균 역률(%) | 100

## 2026-05-21_상세내역
별도 첨부 : 래미안개포루체하임아파트 전력설비 운영 상세 자료
일자 : 2026년 05월 21일
시간 | 실내온도 | 외기온도 | 환기설비 운전시간 |  | 한전전원 품질(전압, 전류, 주파수, 전력 등) | [11 empty] | 변압기 1 운전현황
|  |  | 급기휀 | 배기휀 | R상 전류 | S상 전류 | T상 전류 | R상 전압 | S상 전압 | T상 전압 | R-S 전압 | S-T 전압 | T-R 전압 | 주파수 | 전력 | 누적 전력량 | R상 전류 | S상 전류 | T상 전류 | R상 전압 | S상 전압 | T상 전압 | R-S 전압 | S-T 전압 | T-R 전압 | 전력 | 온도
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 25.1 | 15.3 | 175.8 | 175.3 | 13 | 13.2 | 13.2 | 22.6 | 22.8 | 22.6 | 18.4 | 18.1 | 17.6 | 60 | 592 | 42138663.3 | 529 | 475 | 473.8 | 219 | 222 | 219.8 | 219.8 | 219.8 | 219.8 | 230.7 | 46.1
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
시간 | 변압기 2 운전현황 | [10 empty] | 변압기 3 운전현황
| R상 전류 | S상 전류 | T상 전류 | R상 전압 | S상 전압 | T상 전압 | R-S 전압 | S-T 전압 | T-R 전압 | 전력 | 온도 | R상 전류 | S상 전류 | T상 전류 | R상 전압 | S상 전압 | T상 전압 | R-S 전압 | S-T 전압 | T-R 전압 | 전력 | 온도
0 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
1 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
2 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
3 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
4 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
5 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
6 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
7 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
8 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
9 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
10 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
11 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
12 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
13 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
14 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
15 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
16 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
17 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
18 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
19 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
20 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
21 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
22 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
22 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
23 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"